# Príloha č. 23 vyhlášky č. XX/2025

## Zjednodušená dokumentácia (Pasport stavby)

Zjednodušená dokumentácia (Pasport stavby) obsahuje nasledujúce hlavné časti :

- Zoznam dokumentácie

- Súhrnná správa

- Situačné výkresy

- Dokumentácia stavebných objektov

- Prílohy

- Zoznam dokumentácie

Zoznam dokumentácie je textový dokument, ktorý obsahuje:

- ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

- názov stavby a miesto stavby,

- počet strán (formátov A4) zoznamu dokumentácie,

- dátum vydania a označenie revízie (prvý zoznam s označením revízia 00),

- pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia spracovateľa zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,

- pre časť E zoznam všetkých príloh.

Požiadavky na označenie dokumentácie (pri elektronickom podaní),:

- názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24 tejto vyhlášky

- Súhrnná správa

1) Identifikačné údaje

- Identifikačné údaje stavby

- ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

- názov stavby,

- miesto stavby: okres, obec, ulica, číslo popisné

- stavebné pozemky: katastrálne územie, register, parcelné čísla pozemkov, číslo LV,

- kód stavby: v zmysle vyhlášky č. vyhlášky č. XX o členení stavieb (pri súbore stavieb podľa účelu hlavnej stavby),

- typ stavby (podľa § 2 zákona): jednoduchá stavba/ vyhradená stavba/ iná stavba,

- charakter stavby: nová stavba / zmena dokončenej stavby / zmena v užívaní stavby,

- trvalá alebo dočasná stavba,

- stupeň projektovej dokumentácie.

- Identifikačné údaje stavebníka

- identifikačné údaje stavebníka,

- Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie

- identifikačné údaje projektanta alebo spracovateľa dokumentácie,

- identifikačné údaje projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

3)  Členenie navrhovanej stavby alebo súboru stavieb

Členenie stavby alebo súboru stavieb na stavby, stavebné objekty a prevádzkové súbory.

4)  Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb

- plošné, výškové a objemové výmery,

- funkčné kapacity a ich účelové jednotky,

- napojenie na energie, energetické a iné médiá, palivá, ich základné technické parametre a zdroje,

- napojenie stavby a jej prevádzky na pitnú a úžitkovú vodu,

- druhy odpadových vôd a spôsob nakladania s nimi,

- napojenie na dopravnú infraštruktúru a parkovanie.

5)  Popis stavby

- základný popis riešenia stavby, jej jednotlivých častí, prevádzky, technického vybavenia, napojenia na technické a dopravné vybavenie územia, parkovania a bezbariérového užívania, finálnych úprav terénu stavbou dotknutého územia, vegetačných úprav, výsadby drevín,

- popis vplyvu na životné prostredie a na dotknuté ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území hodnotenie existujúceho stavebne technického stavu,

- Situačný výkres stavby

SIT.001  Situácia stavby na podklade katastrálnej mapy

Výkres súčasného stavu územia so zakreslením uskutočnenej stavby alebo súboru stavieb, uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením stavieb a stavebných objektov. Výkres vypracovaný na podklade katastrálnej mapy.

- Dokumentácia stavebných objektov

Zjednodušená dokumentácia (Pasport stavby) obsahuje charakteristické pôdorysy, rezy a pohľady vypracované podľa skutočného zhotovenia stavby s popisom všetkých priestorov a miestností, s vyznačením ich rozmerov a označením skutočného spôsobu užívania v podrobnosti zodpovedajúcej účelu a rozsahu stavby alebo stavebného objektu a charakteru jeho prevádzky.